附件2

龙津苑小区、尚锦小区22套装修改造工程装修标准

改造内容参照《福建省公共租赁住房建设导则》中“基本装修标准”要求执行，即达到满足基本入住条件，具体包括入户门安装、室内水电改造、地面装修（贴地砖）、墙面装修（厨房、卫生间贴瓷砖，其他刷乳胶漆）、防漏防水处理、橱柜、厨房卫生间配套洁具、室内镶板门或夹板门、室内灯具装修。每套房配备一台抽油烟机、一台热水器；