## Sheet1
物 品 申 购 表
（实验药品） 第1页 共5页
序号 | 申购物品名称 | 申购物品浓度规格 | 申购数量 | 用途 | 备注
1 | PH试纸 | 0-14 | 10本 | PH值测试 | 2025年3月以后生产,有合格证。
2 | 乙酸铅试纸 | ～ | 5本 | 氨氮实验前处理
3 | 碘化钾淀粉试纸 | ～ | 5本 | 氨氮实验前处理
4 | Technical Buffer PH缓冲液(梅特勒) | 浓度4/7/9,250mL*3瓶 | 2套 | PH值测试
5 | 3M KCL溶液探头浸泡液(梅特勒) | 配Technical Buffer PH计，250ml/瓶 | 1瓶 | PH值测试
6 | perfectionTM离子参比液A(梅特勒) | 配perfectionTM氟离子电极配套使用，300ml/瓶 | 1瓶 | 氟离子测试
7 | TP 连华科技配套 | P1试剂P2试剂，100个样/盒,液体 | 10盒 | TP实验
8 | COD 连华科技配套 | D试剂 E试剂，100个样/盒 | 2盒 | COD实验
9 | COD高氯连华科技配套 | 高氯D试剂 E试剂，100个样/盒 | 2盒 | COD高氯实验
10 | TN 连华科技配套 | YNT，100个样/盒,液体 | 2盒 | TN实验
11 | 雷磁快速溶氧仪零氧试剂 | JPBJ-608，10g/瓶 | 3瓶 | 校正快速溶氧仪
12 | 雷磁快速溶氧仪电解液 | JPBJ-608，10g/瓶 | 3瓶 | 校正快速溶氧仪
13 | 雷磁快速溶氧仪电极薄膜 | JPBJ-608 | 5个 | 测现场溶氧
14 | 雷磁PH快速仪缓冲液 | PHBJ-260浓度4/7/9,250mL*3瓶 | 4套 | PH快速仪使用
15 | 雷磁PH快速仪电极补充液 | PHBJ-260,100ml/瓶 | 4瓶 | PH快速仪使用
16 | 粪大肠菌群套剂 | 科立德200粒/盒 | 1盒 | HJ1001-2018粪大肠酶底物法测定使用
17 | 粪大肠采样瓶(内含硫代硫酸钠) | 科立德120ml/个,200个/箱 | 1箱
18 | 粪大肠97孔定量盘(带标准比色卡) | 科立德100个/箱 | 1箱
19 | 1,10-菲绕啉 | 国药AR10g/瓶 | 2瓶 | COD国际实验
20 | 三水乙酸钠 | 国药AR500g/瓶 | 2瓶 | 硫化物实验
21 | 活性炭采样管 | (北京市劳动保护科学研究所)100/50mg | 200支 | 苯系物采样
22 | 四氯乙烯 | 科密欧500ml//瓶(2025年3月以后生产) | 20瓶 | 动植物油、石油实验
23 | 正己烷 | 科密欧500ml//瓶 | 10瓶 | 动植物油、石油实验
24 | 甲醇 | 默克色谱纯4L//瓶 | 1瓶 | 苯系物实验
25 | 二硫化碳 | 科密欧色谱纯500ml//瓶 | 2瓶 | 苯系物实验
26 | 变色硅胶 | 国药AR500g/瓶 | 20瓶 | 干燥药品
27 | 纳氏试剂 | 天津光复 | 8套 | 氨氮实验
28 | 磷酸 | 国药GR500ml/瓶 | 10瓶 | 总铬、六价铬实验
29 | 挥发酚套剂 | 宝德 100个样/套 | 6套 | 挥发酚实验分析
30 | 总氰化物套剂 | 宝德 100个样/套 | 6套 | 总氰化物实验分析
31 | 阴离子表面活性剂套剂 | 宝德 100个样/套 | 6套 | 阴离子实验分析
32 | 盐酸 | 国药GR500ml/瓶 | 20瓶 | 实验分析,固定剂
33 | 硝酸 | 国药GR500ml/瓶 | 20瓶 | 实验分析,固定剂
34 | 硫酸 | 国药GR500ml/瓶 | 40瓶 | 实验分析,固定剂
35 | 丙酮 | 国药AR500ml/瓶 | 10瓶 | 实验分析,固定剂
36 | 三氯甲烷 | 国药AR500ml/瓶 | 20瓶 | 阴离子实验分析
37 | 硫酸汞 | 国药AR250g/瓶 | 1瓶 | COD国际实验
38 | 硝酸银 | 国药AR100g/瓶 | 2瓶 | COD国际实验
39 | 重铬酸钾 | 国药GR500g/瓶 | 2瓶 | COD国际实验
40 | 高锰酸钾 | 国药AR250g/瓶 | 2瓶 | COD国际实验
物 品 申 购 表
（实验器皿） 第2页 共5页
序号 | 申购物品名称 | 申购物品规格 | 申购数量 | 用途 | 备注
41 | 微孔滤膜（混纤膜） | 0.45μm,直径100mm，50片／盒 | 5盒 | 水样抽滤 | 2025年生产,有产品合格证
42 | 微孔滤膜（水系混合纤维素） | 0.45μm,直径50mm，50片／盒 | 10盒 | 水样抽滤
43 | 数显温度计 | 带防水探头,白色 | 7个 | 冷藏箱及冰箱测温
44 | 室内温湿度计 | 圆形壁挂式,有鉴定证书 | 2个 | 实验室温湿度测量
45 | 定时大音量闹钟 | 使用电池,可定时,大音量提醒, | 1个 | 控制制水时间
46 | 赛默飞离子色谱淋洗液 | Dionex ECC Ⅲ KOH 淋洗液发生罐074532 | 1个 | 离子色谱实验
47 | 赛默飞离子色谱进样瓶 | 5ml/个(带滤芯) | 250 | 离子色谱实验
48 | 圆底离心管（有盖） | PP聚丙烯材质10ml/支 | 300根 | 原子荧光实验
49 | 锥底离心管（有盖） | PP聚丙烯材质50ml/支 | 300根 | 原子吸收实验
50 | 纱布 | 无菌脱脂1.2*10米 | 5包 | 防尘,包扎试管
51 | 吸耳球 | 小号 | 20个 | 吸取药液
52 | 砂轮 | / | 20片 | 割安培瓶
53 | 烧杯 | 天玻A级100ml/个 | 20个 | 配制溶液
54 | 烧杯 | 天玻A级250ml/个 | 20个 | 配制溶液
55 | 无色胖肚移液管 | 天玻A级可过检10ml/支 | 30支 | 实验操作使用
56 | 无色胖肚移液管 | 天玻A级可过检25ml/支 | 20支 | 实验操作使用
57 | 无色胖肚移液管 | 天玻A级可过检50ml/支 | 10支 | 实验操作使用
58 | 无色胖肚移液管 | 天玻A级可过检100ml/支 | 5支 | 实验操作使用
59 | 无色直移液管 | 天玻A级可过检10ml/支 | 30支 | 实验操作使用
60 | 酸式滴定管 | 天玻A级棕色25ml | 2根 | 实验操作使用
61 | 酸式滴定管 | 天玻A级棕色50ml | 2根 | 实验操作使用
62 | 无色广口具塞磨口碘量瓶 | 天玻250ml/个 | 30个 | 实验操作使用
63 | 无色具塞磨口比色管 | 天玻100ml/支 | 30支 | 实验操作使用
64 | 无色具塞磨口比色管 | 天玻50ml/支 | 36支 | 实验操作使用
65 | 移液枪(BRAND Transferpette-S)配套的枪头 | 1ml/支 | 200支 | 实验操作使用
66 | 移液枪(BRAND Transferpette-S)配套的枪头 | 5ml/支 | 200支 | 实验操作使用
67 | 移液枪(BRAND Transferpette-S)配套的枪头 | 10ml/支 | 200支 | 实验操作使用
68 | 搪瓷托盘 | 20*30厘米 | 10个 | 装实验器皿
69 | 搪瓷托盘 | 30*40厘米 | 10个 | 装实验器皿
70 | 棕色溶解氧玻璃瓶 | 双盖1000ml/个 | 20个 | 溶氧采样
71 | 棕色玻璃滴瓶 | 125ml/个 | 10个 | 实验操作使用
72 | 带胶头透明玻璃滴管 | 长12厘米/根 | 20根 | 实验操作使用
73 | 透明优质硅胶管 | 直径6*9 | 20米 | 气体采样
74 | 定性滤纸 | 国药(中速)直径12.5cm | 50盒 | 实验操作使用
75 | 食品级加厚PP塑料广口瓶 | 无色透明耐酸碱带盖250ml/个 | 50个 | 装药品试剂
76 | 食品级加厚PP塑料广口瓶 | 无色透明耐酸碱带盖500ml/个 | 50个 | 装药品试剂
物 品 申 购 表
（实验器皿） 第3页 共5页
序号 | 申购物品名称 | 申购物品规格 | 申购数量 | 用途 | 备注
77 | 棕色广口玻璃瓶 | 具塞磨口250ml/个 | 20个 | 装药品试剂 | 2025年生产,有产品合格证
78 | 棕色小口玻璃瓶 | 具塞磨口1000ml/个 | 100个 | 采样
79 | 棕色小口玻璃瓶 | 具塞磨口2500ml/个 | 5个 | 采样
80 | 棕色小口玻璃瓶 | 具塞磨口500ml/个 | 100个 | 采样
81 | 无色小口玻璃瓶 | 具塞磨口1000ml/个 | 100个 | 采样
82 | 无色小口玻璃瓶 | 具塞磨口500ml/个 | 100个 | 采样
83 | 一次性无菌注射器 | 5ml/个(带针头) | 50支 | 粪大肠实验使用
84 | 无菌水样采集袋 | 250ml/个,加厚30丝,内部无药品,辐射灭菌,带刻度线 | 20个 | 粪大肠实验使用
85 | 试管架 | PP材质,无色透明方形10孔.孔径4厘米 | 20个 | 实验操作使用
86 | 圆形小塑料桶 | 上径约15厘米,高约13厘米,优质不臭 | 10个 | 采样
87 | 白色方形塑料桶 | 20升/个 | 10个 | 采样
88 | 采样塑料绳 | 直径0.4厘米 | 50米 | 采样
89 | 一次性乳胶手套 | L号100只/盒 | 50盒 | 采样,实验防护
90 | 一次性乳胶手套 | M号100只/盒 | 50盒 | 采样,实验防护
91 | 一次性薄膜手套 | 100只/袋 | 100袋 | 采样,实验防护
92 | 耐酸碱防腐蚀工业手套 | ～ | 5双 | 采样,实验防护
93 | 长柄试管刷 | 柔软毛,长25厘米,刷500ml小口玻璃瓶 | 20把 | 采样瓶清洁
94 | 长柄试管刷 | 总长60厘米,刷白色20L采样塑料桶 | 20把 | 采样桶清洁
95 | 废液桶 | 蓝色30L/个 | 5个 | 装实验废液
96 | 雨鞋 | 黑41码 | 1双 | 采样
97 | 屈臣氏蒸馏水 | 24瓶/箱,500ml/瓶 | 5箱 | 离子色谱实验
98 | 棕色容量瓶 | 天玻100ml/个 | 20个 | 硫化物实验
99 | 棕色容量瓶 | 天玻200ml/个 | 10个 | 硫化物实验
100 | 棕色容量瓶 | 天玻500ml/个 | 10个 | 硫化物实验
101 | 棕色容量瓶 | 天玻1000ml/个 | 10个 | 硫化物实验
物 品 申 购 表
（水质应急快速检测管） 第4页 共5页
序号 | 申购物品名称 | 申购物品型号规格 | 申购数量 | 用途 | 备注
1 | 生物需氧量WAK-BOD | 0, 20, 40, 60, 100, 200, 300、500 ≥ mg/L | 1盒 | 水质应急测试 | 2025年3月后生产,附中文产品说明书
2 | 游离氰化物WAK-CN-2 | ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L | 1盒
3 | 化学需氧量（10000）WAK-COD-WR | 0, 10, 100, 500, 1,000, 2,000, 10,000 ≥ mg/L | 1盒
4 | 六价铬WAK-Cr6+ | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L | 1盒
5 | 总铬WAK-Cr-T | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 1盒
6 | 阴离子表面活性剂WAK-CS | 0, 5, 10, 20, ≥50 mg/L | 1盒
7 | 氟（游离）WAK-F | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 mg/L | 1盒
8 | 甲醛WAK-FOR | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L | 1盒
9 | 氨WAK-NH4-4 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 1盒
10 | 亚硝酸盐氮（高浓度）WAK-NO2(C) | 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 mg/L | 1盒
11 | 亚硝酸盐WAK-NO2 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L | 1盒
12 | pH(WAK-BCG) | pH 3.6 － 6.2 0.2间隔 10段 | 1盒
13 | pH(WAK-pH) | pH 5.0 － 9.5 0.5间隔 10段 | 1盒
14 | 苯酚WAK-PNL | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 1盒
15 | 磷酸盐（高浓度）WAK-PO4(C) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L | 1盒
16 | 磷酸盐磷（高浓度）WAK-PO4(C) | 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L | 1盒
17 | 硫化氢WAK-S | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | 1盒
18 | 总氮（无机）WAK-TN-i-3 | 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L | 1盒
物 品 申 购 表
（气体应急快速检测管） 第5页 共5页
序号 | 申购物品名称 | 申购物品型号规格 | 申购数量 | 用途 | 备注
1 | 苯118SD | 0.1～75ppm | 1盒 | 气体应急测试 | 2025年3月后生产,附中文产品说明书
2 | 氯气109SA | 1～40ppm | 1盒
3 | 甲酚183U | 0.5～25.0ppm | 1盒
4 | 甲醛171SA | 20～1500ppm | 1盒
5 | 甲醛171SC | 0.05～4.0ppm | 1盒
6 | 硫化氢120SF | 25～2000ppm | 1盒
7 | 乙酸异丁酯153U | 10～400ppm | 1盒
8 | 氮氧化物175U | 0.5～30ppm | 1盒
9 | 氮氧化物175SH | 100～2500ppm | 1盒
10 | 氮氧化物175SＡ | 20～2500ppm | 1盒
11 | 苯酚183U | 0.5～25.0ppm | 1盒
12 | 苯乙烯158SB | 1～100ppm | 1盒
13 | 二氧化硫103SC | 20～300ppm | 1盒
14 | 硫酸244U | 0.5～5mg/m3 | 1盒
15 | 甲苯124SA | 10～500ppm | 1盒
16 | 甲苯124SB | 2～100ppm | 1盒
17 | 二甲苯143SB | 5～200ppm | 1盒
18 | 二甲苯143SA | 5～1000ppm | 1盒
19 | 乙醛133SＢ | 5～140ppm | 1盒
20 | 乙醇104Ｕ | 20～1000ppm | 1盒
21 | 乙酸乙酯111U | 10～1000ppm | 1盒
22 | 甲硫醇164SA | 5～140 | 1盒
23 | 甲硫醇164SＨ | 50～1000 | 1盒
24 | 臭氧182ＳＢ | 2.5～100ppm | 1盒
25 | 正已烷113SC | 4～800ppm | 1盒
26 | 无机气体定性检测管GT-131 | ～ | 1盒
27 | 有机气体定性检测管GT-186B | ～ | 1盒