附件6

福建省高职院校分类考试招生电工类

职业技能测试考试大纲(试行)

本技能测试考试大纲以教育部2014年颁布的《中等职业学校专业教学标准（试行）》为依据，按《福建省教育厅关于印发福建省高职院校分类考试招生改革实施办法的通知》的要求，主要测试考生理解和掌握有关基本技能、基本实践操作的水平，以及综合运用理论和技能，解决技能操作基本实际问题的能力。

Ⅰ测试内容与测试要求

一、测试内容

（一）项目1：常用电工工具、仪表仪器的使用

1.电路电量的测量：能够合理运用万用表对电路的各种电量进行测量，并做相关要求的记录；

2.导线的剥削与连接：能够按要求完成导线的连接及导线绝缘恢复；

3.能够按电工安全工作制度及安全用电的检测方法完成数据测量、数据记录和处理。

（二）项目2：电路安装与检测

1.能够掌握常用开关、灯座、熔断器等有关器件的作用、基本原理和用法；

2.能够按照电工工艺规范，选择合适的导线与器材对照明线路进行安装；

3.能根据要求完成规定试题的解答，并完成相应数据记录。

（三）项目3：安全文明生产操作规范

1.安全操作，确保人身和设备安全；

2.工具使用正确、规范，操作步骤规范合理；

3.保持操作台面及操作区域清洁卫生，工具摆放规范有序；

4.文明考试，不喧哗，有问题举手向监考老师提示。

二、测试时间

60分钟

三、分值比例

| 项目 | 分值 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 电工工具、常用仪表仪器的使用 | 60 | 30% |
| 电器安装与电路敷设 | 120 | 60% |
| 安全文明生产 | 20 | 10% |
| 合计 | 200 | 100% |

Ⅱ 测试形式与测试环境

一、测试形式

（一）项目1：常用电工工具、仪表仪器的使用

考生根据题目要求正确使用电工工具、常用仪表仪器，并做好数据测量、数据记录和处理。

（二）项目2：电路安装与检测

考生根据要求，在所提供的元器件或仪表清单中选择所需部件，在配电或控制板上合理进行电路的布局、安装及连接调试。按项目要求做好数据记录及分析和解答试卷中的问题。

（三）项目3：安全文明生产操作规范

监考老师在考生技能操作过程中记录考生的操作步骤、工具使用和文明生产的违规情况。

二、测试环境

现场提供测试试卷和电路安装套件（含配电板及固定配件、接线排、有关照明负载、断路器、开关、插座和导线等）。

注意事项：

1.考生应自带以下仪表和工具：万用表（数字式或指针式不限）、尖嘴钳、剥线钳、偏口钳、压线钳、试电笔（验电器）、一字口螺丝刀、十字口螺丝刀、镊子、橡皮擦、铅笔、直尺和黑色签字笔。

2.测试过程中，如发现器件缺少或损坏，可向监考老师提出，经监考老师确认后，予以补发或更换；经监考老师确认,如是元器件无缺少、无损坏或是考生不当操作造成人为损坏的，将酌情扣分。